|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **使用科室** | **数量** | **需求参数** |
| 1 | 动态血压记录盒 | 老年内科 | 2 | 24小时不间断血压监测。 |
| 2 | 台式电子血压计 | 老年内科 | 1 | 臂筒式。 |
| 3 | 胰岛素泵 | 内分泌科 | 2 | 模拟人体胰腺分泌胰岛素平稳降低血糖，帮助手术前后糖尿病患者血糖达标。 |
| 4 | 洗胃机 | 急诊医学科 | 1 | 全自动。 |
| 5 | 静脉腔内射频闭合发生器 | 血管外科 | 1 | 用于微创静脉消融手术借助耗材的经皮穿刺，向静脉壁传递受控热能，快速闭合问题的静脉。 |
| 6 | 半自动切片机 | 病理科 | 1 |  |
| 7 | 全自动染色机 | 检验医学科 | 1 |  |
| 8 | 全自动血型鉴定仪 | 检验医学科 | 1 |  |
| 9 | 离心机 | 输血科 | 2 |  |
| 10 | 医用低温保存箱 | 输血科 | 1 | 2-6℃储存红细胞。 |
| 11 | 医用血液冷藏箱 | 输血科 | 1 | -30℃储存冰冻血浆。 |
| 12 | 医用微网雾化器 | 全院 | 25 |  |
| 13 | 头架 | 肾脏内科 | 2 |  |
| 14 | 手术支架 | 肾脏内科 | 1 |  |

附件1